河南水利与环境职业学院2023年单独考试招生

水利大类、市政工程技术、土木工程检测技术专业

技能测试方案

根据《河南省教育厅关于做好2023年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》和我院《2023年高职单独考试招生工作实施方案》的要求，为做好2023年高等职业教育单独考试招生工作，特制定本方案。

- 一、测试内容及分值

专业综合基础知识，采取现场实操考试进行考核。测试时间为10分钟；满分90分。

- 二、适用专业

1.水利大类：水利工程、智慧水利技术、水利水电工程智能管理、水文与水资源技术、工程造价（水利水电工程造价）、水利水电建筑工程（中外合作办学）；

2.市政工程技术专业；

3.土木工程检测技术专业。

- 三、测试要求

具体要求：根据相关专业规范、标准等要求，考生完成专业综合实操能力测试。

- 四、评分标准

根据具体职业技能测试操作评分标准评定。

- 附件1：

水利大类、市政工程技术、土木工程检测技术专业

职业技能测试——DS3微倾水准仪的操作评分标准

本项职业技能测试为DS3微倾水准仪的使用。

- 基本要求

主要考察考生对DS3微倾水准仪的使用的规范性和精准度。

- 技术要点

（1）安置仪器：重点考核仪器的安放和连接。

（2）粗略整平仪器：重点考核脚螺旋的操作过程。

（3）瞄准水准尺：重点考核水准仪的目镜和物镜调焦，以及微动螺旋的操作。

（4）消除视差：重点考核考生对视差的认识，以及消除视差的操作过程。

（5）精确整平仪器：重点考核考生精平的操作过程，以及微倾螺旋的操作过程。

（6）读数：重点考核考生读数的精准度。

- 技能测试环境

DS3微倾水准仪的使用操作，配备一台DS3微倾水准仪、一个三脚架、一根水准尺。

- 技能测试规则

（1）考生均需携带准考证，接受监考老师的随时检查。

（2）考生要按考试时间，提前 10分钟检录进入考场。对号入座，并检查仪器设备是否完好，必要时进行调整，经调整后仍认为无法使用时，可向监考老师申请调换仪器设备。

（3）监考老师宣布考试开始，同时考试计时开始，计时精确到分。

（4）考试过程中考生应严格遵守考场纪律，不得携带任何技术资料、工具书、移动存储器。

（5）考试过程中，考生遇到问题，需向监考老师举手提问，考生之间互相询问均按作弊行为处理；考生不得擅自离开考场，如有特殊情况，需经监考老师同意，并妥善处置。

（6）考试结束时，考生必须将仪器原位收好，上交成果资料之时，考试计时才结束。

（7）对违反考试规则的考生，取消考试资格。

表1 水利大类、市政工程技术、土木工程检测技术专业

职业技能测试考核评分记录表

考号：                     开始时间：_____ ___结束时间：________

| 技能要素 | 技术要求 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置仪器 | 在测站上打开三脚架，按观测者的身高调节三脚架腿的高度，使三脚架架头大致水平。然后将水准仪从箱中取出安放在三脚架头上，一手握住仪器，一手立即用连接螺旋将仪器固连在三脚架头上。 | 15 | 三脚架高度过高或过低，没有与胸齐平 | 5 |  |
|  |  |  | 三脚架架头倾斜严重 | 5 |  |
|  |  |  | 水准仪未未拧紧在三脚架上 | 5 |  |
| 粗略整平仪器 | 通过调整脚螺旋，使圆水准器的气泡处于圆圈中央。 | 20 | 气泡未居中 | 20 |  |
| 瞄准水准尺 | 观测者用望远镜对着明亮的背景（如天空白墙等）从目镜中看十字丝，转动目镜调焦螺旋慢慢旋进，使望远镜内的十字丝像十分清晰。 | 5 | 十字丝不清晰 | 5 |  |
|  | 松开制动螺旋，转动望远镜，用望远镜上方的缺口和准星对准水准尺，拧紧制动螺旋，旋转微动螺旋使十字丝的竖丝靠近水准标尺的一侧，此时旋转物镜调焦螺旋，使水准尺的成像清晰。 | 5 | 水准尺成像不清晰 | 5 |  |
| 消除视差 | 观测者将眼睛对目镜做上下移动，注视十字丝和水准标尺的成像是否有相对移动，如有位移表明存在视差，须稍稍转动物镜调焦螺旋直至物像与十字丝无相对位移为止。 | 10 | 存在视差 | 10 |  |
| 精确整平仪器 | 转动微倾螺旋，使气泡水准管气泡居中。 | 10 | 水准管气泡不居中 | 10 |  |
|  | 观察水准器玻璃窗口，转动微倾螺旋，使两剪刀泡成抛物线形。 | 10 | 两剪刀泡未成抛物线形 | 10 |  |
| 读数 | 十字丝的中丝在水准尺上读数。 | 5 | 十字丝不在水准尺上 | 5 |  |
|  | 依次读米、分米、厘米、及毫米数。 | 10 | 读数错误 | 10 |  |
| 合计 |  | 90 |  |  |  |

监考老师签字：